Отчет

о выполнении плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Латышовского сельского поселения Кадошкинского муниципального района за 2024 год

В соответствии с планом мероприятий, утвержденных Распоряжением №16-Р от 09.12.2024 года по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Латышовского сельского поселения Кадошкинского муниципального    района за 2024 год:

- Заключен договор с ФГБУЗ «Центр Лабораторного Анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» на 2024-2025г. с целью лабораторно-производственного контроля качества питьевого снабжения населения;

- Размещали в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения;

- Заменен электронасос на водонапорной башне по улице Советская в с. Латышовка.

В течении 2024 года своевременно устранялись аварии на изношенных водопроводных сетях; систематически проводилось скашивание травы на территории водопроводных башен; своевременно осуществлялся ремонт и установка водоразборных колонок.

Глава Латышовского

сельского поселения

Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия                                                       Р.А. Арюкова